## 合同价格清单
合同价格清单
立项编号：WX210586-30 计划编号：1000009917 单位：人民币
序号 | 主设备名称、KKS编码、型号、参数、组装图号 | 物项名称 | 物项英文名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 装配图中零件位置 | 单位 | 订货数量 | 单重 | 总重 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 到货批次 | 合同要求到货时间
1 |  | 强迫风冷控制柜转换开关 |  | 1GJD0552 | RCS2 4D42/2┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
2 |  | 智能型温湿度监控器 |  | 1CMT0064 | AB-ZWS-41-1W-1(TH)┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
3 |  | 强迫风冷控制柜整流器 |  | 1GRB0175 | LI120-10B24┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
4 |  | 强迫风冷控制柜声光报警器 |  | 1CHB0085 | HZSG-2┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
5 |  | 封闭母线强迫风冷控制柜控制变压器 |  | 1GTF0358 | BK-750VA┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
6 |  | 控制变压器 |  | 1GTF0414 | BK-500VA（铜）┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
7 |  | 封闭母线主回路强迫风冷控制柜风扇 |  | 1DJA0181 | CF28080 LB1┇110W，流量1800m3/H，转速2480/min/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
8 |  | 微正压控制柜风扇 |  | 1DJA0180 | CF125FZY1-5┇26W，流量240m3/H，，转速2650/min/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
9 |  | 温湿度表（气象计） |  | 1CMT0090 | TH600D┇/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
10 |  | 切换开关 |  | 1GJD0580 | ┇LA39 Pushbutton，Ui AC660V，Ith 10A，AC-15 ，DC-13/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
11 |  | 封闭母线强迫风冷控制柜滤网压差显示表 |  | 1DBD0140 | M6000/CHTA1┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
12 |  | 封闭母线强迫风冷控制柜风机流量显示器 |  | 1DBD0141 | DH-008┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
13 |  | 行程开关 |  | 1GSW0337 | LX19K-B┇/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
14 |  | 封闭母线导体测温探头 |  | 1CTB0171 | CT-SRCB20┇0-500℃/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
15 |  | 封闭母线与厂变、主变低压侧接地变、PT柜连接处橡胶套 |  | 1HFA0212 | FMT-5.770┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
16 |  | 封闭母线与主变连接处橡胶套 |  | 1HFA0213 | FMT-5.1250┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
17 |  | 电压互感器 |  | 1GUA0125 | JDZX9-20FG┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
18 |  | 电压互感器 |  | 1GUA0124 | JDZX9-20F1┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
19 |  | 电压互感器 |  | 1GUA0123 | JDZX9-20F1┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
20 |  | 避雷器 |  | 1GXA0110 | HY5WD-25.5/56┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QNC |  |  |  |  | 江苏大全有限公司 |  |  | 2022.04.01
合计(含13%增值税)：