## 合同价格清单
采购清单
立项编号：WX210959-JG-30 计划编号：1000010147 单位：人民币
序号 | 主设备名称、KKS编码、型号、参数、组装图号 | 物项名称 | 物项英文名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 装配图中零件位置 | 单位 | 订货数量 | 单重 | 总重 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 到货批次 | 合同要求到货时间
1 |  | 电机 |  | 1GMB2154 | YE3-90S-2┇/IMB3 380V 1.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于驱动端右侧 进线口朝底座 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
2 |  | 电机 |  | 1GMB2153 | YBE3-90S-2┇/IMB35 380V 1.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 防爆标志dIIBT4 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
3 |  | 电机 |  | 1GMB2155 | YE3-90S-4┇/IMB3 380V 1.1kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于驱动端右侧 进线口朝风扇侧 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
4 |  | 电机 |  | 1GMB2152 | YBE3-90S-4┇/IMB35 380V 1.1kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 防爆标志dIIBT4 | / |  |  | 个 | 6 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
5 |  | 电机 |  | 1GMB2156 | YE3-90S-6┇/IMB3 380V 0.75kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于驱动端右侧 进线口朝风扇侧 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
6 |  | 电机 |  | 1GMB2159 | YE3-90L-2┇/IMV1 380V 160kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 电机为双头轴 配置引出线2米 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
7 |  | 电机 |  | 1GMB2171 | YE3-100L2-4┇/IMB3 380V 3kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
8 |  | 电机 |  | 1GMB2168 | YBE3-132S1-2┇/IMB35 380V 5.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 防爆标志dIIBT4 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
9 |  | 电机 |  | 1GMB2173 | YE3-132S2-2┇/IMB3 380V 7.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 13 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
10 |  | 电机 |  | 1GMB2177 | YE3-132M1-6┇/IMB3 380V 4kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于驱动端右侧 进线口朝风扇侧 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
11 |  | 电机 |  | 1GMB2172 | YE3-132M2-6┇/IMB3 380V 5.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
12 |  | 电机 |  | 1GMB2157 | YBE3-132M-4┇/IMV1 380V 7.5kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 配置引出线2米 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
13 |  | 电机 |  | 1GMB2176 | YE3-160M1-2┇/IMB3 380V 11kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
14 |  | 电机 |  | 1GMB2160 | YE3-160M-4┇/IMB3 380V 11kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 8 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
15 |  | 电机 |  | 1GMB2174 | YE3-160L-4┇/IMB3 380V 15kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于驱动端右侧 进线口朝底座 | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
16 |  | 电机 |  | 1GMB2175 | YE3-160L-6┇/IMV1 380V 11kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 配置引出线2米 | / |  |  | 个 | 6 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
17 |  | 电机 |  | 1GMB2162 | YE3-180M-2┇/IMB5 380V 22kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 配置引出线和两侧加油管各1.5米 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
18 |  | 电机 |  | 1GMB2163 | YE3-180M-4┇/IMB5 380V 18.5kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 配置引出线和两侧加油管各1.5米 | / |  |  | 个 | 12 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
19 |  | 电机 |  | 1GMB2164 | YE3-180M-4┇/IMB3 380V 18.5kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 6 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
20 |  | 电机 |  | 1GMB2161 | YE3-180L-4┇/IMB3 380V 22kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
21 |  | 电机 |  | 1GMB2165 | YE3-200L1-6┇/IMV1 380V 18.5kW 2级能耗 F级绝缘 无接线盒、风扇和风扇罩 配置加油管和引出线各1.5米 | / |  |  | 个 | 34 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
22 |  | 电机 |  | 1GMB2166 | YE3-200L-4┇/IMB3 380V 30kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 8 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
23 |  | 电机 |  | 1GMB2167 | YE3-225S-4┇/IMB3 380V 37kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
24 |  | 电机 |  | 1GMB2169 | YE3-250M-4┇/IMB3 380V 55kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
25 |  | 电机 |  | 1GMB2158 | YE3-315L1-4┇/IMB3 380V 160kW 2级能耗 F级绝缘 接线盒位于电机上方 | / |  |  | 个 | 4 |  |  | N1E | QA3 | C/ | [6 empty] | 2022-08-31
合计(含13%增值税)：