## 合同价格清单
合同价格清单
立项编号：WX210857-30 计划编号：1000010312 单位：人民币
№ пп | Наименование оборудования, код KKS, тип, параметр и номер сборочного чертежа оборудования, для которого предназначены запасные части | Наименование оборудования | Наименование оборудования | код | Тип, техническая характеристика | Материал | Номер сборочного чертежа оборудования | № позиции запасных частей на сборочном чертеже | Блок | Количество | Масса Единицы , кг | Общая масса, кг | Класс безопасности | Категория обеспечения качества | Климатическое исполнение и категория размещения/Тип атмосферы | срок поставки ( дней) | Расчетная единичная цена в долларах США | Общая цена в долларах США | Поставщик | Замечания | Партия поставки | Срок поставки
No. | Equipment name, KKS code, type, parameter and assembly drawing № of the equipment where the spare parts is to be located | Name of Spare Parts | Name of Spare Parts | Code | Spare Part Specification,Type (drawing №,standard №,parameter, etc) | Material,Mark and Standard of Material | Spare Parts Assembly Drawing № | Position No. of the Spare Part in the Assembly Drawing. | Unit | Quantity | Unit weight (kg) | Total weight (kg) | Safety Class | Quality Assurance Category | Storage Conditions,Preservation requirement | the days' supply | Unit Price(USD) | Total Price(USD) | Manufacture Plant or Supplier | Remarks | Delivery Lot | Arrival Date
序号 | 主设备名称、KKS编码、型号、参数、组装图号 | 物项名称 | 物项英文名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 装配图中零件位置 | 单位 | 订货数量 | 单重 | 总重 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 到货批次 | 合同要求到货时间
1 |  | 电机 |  | 1GMB0492 | АИР160S2АЗМЗ┇/B3;15kW S1;220/380V 50HZ △／Ｙ;51.0/29.5A IP54;2880rpm;87% COSø=0.89;Is=429/248A | / |  |  | 个 | 1 |  |  |  | QNC |  |  |  |  | NIPTIEM OPEN JSC |  |  | 2022-12-02
2 |  | 压力变送器 |  | 1CPT0339 | SAPFIR-22MT-2151-0.63MPA-42┇/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NS | NC |  |  |  |  | ЗАОМанометр |  |  | 2022-09-17
3 |  | 温控器 | Controller | 1NZB0176 | ┇ИРТ5501А/М1/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | ASE |  |  | 2022-12-03
4 |  | 温控器 | Controller | 1NZB0179 | ┇ИРТ5501А/М2/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | N1E | NC | [7 empty] | 2022-12-03
5 |  | 信号预处理板 | Preprocessing board | 1CQK0004 | ППА-5М еИ5.103.226┇/ | / |  |  | 个 | 5 |  |  | NS | QNC |  |  |  |  | VNIITFA |  |  | 2022-12-20
6 |  | 中子计数管 | Counter | 1CQK0005 | ОДО.339.142 ТУ еИ5.1809.122┇/ | / |  |  | 个 | 3 |  |  | NS | QNC |  |  |  |  | VNIITFA |  |  | 2022-12-20
7 |  | 阀瓣Slide | Slide | 1HMG0207 | У26161-050М1Б┇/ | 08Х18Н10Т/ГОСТ5632-72 | У26161-050М1Б СБ |  | 件 | 1 |  |  | 2Н | QA1 |  |  |  |  | OAO NPO SATURN |  |  | 2022-08-18
8 |  | GASKET |  | 1BKQ4016 | ┇ПA485.00.00.004/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | LLC《Polesye》 |  |  | 2022-07-20
9 |  | GASKET |  | 1BKQ4017 | ┇ПA485.00.00.004-01/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | LLC《Polesye》 |  |  | 2022-07-20
10 |  | 节流阀 | Thottle valve | 1AAW3311 | L21F-63Ti DN6┇/БВАИ.061145.001.02.00 | / |  |  | 台 | 2 |  |  | NC | QNC | C/ |  |  |  | JSC Experimental boiler turbine plant |  |  | 2022-08-18
11 |  | 阀芯组件Spare part |  | 1HMG0399 | 362690.05.00.000┇/ | / | 362690.05.00.000СБ |  | 个 | 1 |  |  | 4 | QA3 |  |  |  |  | JSC NPO CKTI |  |  | 2022-08-18
12 |  | GASKET |  | 1BKQ4018 | ┇ПA485.00.00.004-02/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC | C/ |  |  |  | LLC《Polesye》 |  |  | 2022-07-20
13 |  | GASKET |  | 1BKQ4019 | ┇ПA485.00.00.004-03/ | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC | C/ |  |  |  | LLC《Polesye》 |  |  | 2022-07-20
14 |  | 垫圈 | gasket | 1BKQ1295 | ┇ПА485.00.00.004/石墨 | / | ПА485.00.00.000 |  | 个 | 2 |  |  | 3Н | QA1 |  |  |  |  | LLC Polesye | 在途数量6，OT403和OT304各需使用3个，本次采购2个，用于OT404大修使用 |  | 2023-03-01
15 |  | 垫圈 | gasket | 1BKQ1294 | ┇ПА485.00.00.004-01/石墨 | / | ПА485.00.00.000 |  | 个 | 2 |  |  | 3Н | QA1 |  |  |  |  | LLC Polesye | 在途数量6，OT403和OT304各需使用3个，本次采购2个，用于OT404大修使用 |  | 2023-03-01
16 |  | 垫圈 | gasket | 1BKQ1293 | ┇ПА485.00.00.004-02/石墨 | / | ПА485.00.00.000 |  | 个 | 2 |  |  | 3Н | QA1 |  |  |  |  | LLC Polesye | 库存数量2个，为储备定额，在途数量6，T304/403各需使用3个，本次采购2个，用于OT404大修使用 |  | 2023-03-01
17 |  | 垫圈 | gasket | 1BKQ1292 | ┇ПА485.00.00.004-03/石墨 | / | ПА485.00.00.000 |  | 个 | 2 |  |  | 3Н | QA1 |  |  |  |  | LLC Polesye | 库存数量2个，为储备定额，在途数量6，T304/403各需使用3个，本次采购2个，用于OT404大修使用 |  | 2023-03-01
合计(含13%增值税)：