## 采购清单
合同价格清单
立项编号：WX210590-10 计划编号：1000010243 单位：人民币
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间 | 澄清 | 澄清回复
1 | 可燃气体检测报警器 | 1CQD0008 | IX60 包含1个控制器和4个探测器┇/AC220V，采样方式：自然扩散，精度：5%LEL，防爆等级：Ex dⅡCT6，安装螺纹：G1/2。 | / | 套 | 1 | NS | QNC |  |  |  |  | 郑州爱赛特科技有限公司 |  | 2022.04.17
2 | 差压控制器 | 1CPC0117 | D530/7DD┇/0.01~0.15MPa, 1.5级 | / | 个 | 1 | NS | QNC |  |  |  |  | 上海远东仪表厂 |  | 2022.04.17 | 厂家给的参数是0.02~0.16MPa，如要0.01~0.15MPa，请提供铭牌及实物图片 | 同意0.02~0.16
3 | 研华工控机 | 1DCC0213 | IPC-610-H┇/内存：8G；硬盘：SATA接口、1T、7200rpm。 | / | 个 | 1 | NS | NC |  |  |  |  | 研华 |  | 2022.04.17 | 需要主板，CPO，系统等参数 | 主板、CPU无要求，系统为XP系统
4 | KVM切换器 | 1RGL0014 | 16口17’液晶一体化KVM(包括16根连接线缆，每根长度3米)┇/ | / | 个 | 1 | NC | QNC |  |  |  |  | 联系 |  | 2022.04.17 | 品牌不明确，以下2种品牌供参考： ATEN品牌 CL5716S 17寸16口折叠液晶KVM套件 1280*1024分辨率 含16根3米VGA+USB线缆 彼德士品牌 PD1716H 17寸16口折叠液晶KVM套件 1920*1080分辨率 含16根3米VGA+USB线缆 | 已经与供货厂家讨论确认， 选用ATEN品牌CL5716S
立项编号：WX210849-30
5 | 直流断路器 | 1GQF3445 | C65L-DC-C6A/2P┇/ | / | 个 | 1 | NC | QNC |  |  |  |  | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |  | 2022.07.02
6 | 电压表 | 1NPA0280 | ┇PD11344U-3K3，三相四线，输入AC380V,电源AC220V/ | / | 个 | 2 | NC | QNC |  |  |  |  | 上海飞洲电气股份有限公司 |  | 2022.07.02
立项编号：WX210881-30
7 | 球头轴 | 1ABM0013 | ┇0216E7001-2-10-4/带M12薄螺母 | / | 套 | 3 |  | NC |  |  |  |  | 大连宝原核设备制造有限公司 |  | 2022.07.26
8 | 锥齿轮 | 1HCG0424 | ┇0216E7001-2-15-2/ | / | 个 | 1 | NC | QNC | C/ |  |  |  | 大连宝原核设备有限公司 |  | 2022.07.26
合计(含13%增值税)：

## Sheet2
分包号 | 供应商名称 | 供应商联系人 | 供应商联系方式 | 报价情况 | 下载次数 | 是否响应 | 企业信用查询 | 操作
JSHD-WZ-GKXJ-22-0032-001 | 杭州邦胜自动化科技有限公司 | 万文娟 | 18257164156 | 已报价 | 0 | 响应 | 信用查询
集团合格
| 南京亿冈科技有限公司 | 朱文峰 | 15067391166 | 未报价 | 0 | 不响应 | 信用查询
| 上海络博机电设备有限公司 | 岳培 | 18939919976 | 未报价 | 3 | 不响应 | 信用查询
集团合格
| 深圳市宝新宇机电设备有限公司 | 罗芳 | 15999510445 | 未报价 | 2 | 不响应 | 信用查询
集团合格