|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物项描述 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 需求数量 | 单位 | 安全级别 | 质保等级 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间 |
| 1 | 机油滤芯(筒式) | 1HPF0519 | ┇7234.740.049.5 | 纸质 |  | 2 | 个 | 2 | QA2 |  |  |  | 河南柴油机重工有限公司 |  | 2022/7/30 |
| 2 | 三角皮带 | 1HET0410 | 0480.101225.0.0┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 河南柴油机重工有限公司 | 2022/7/30 |
| 3 | 三角皮带 | 1HET0409 | 0481.101622.0.0┇ |  |  | 3 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 河南柴油机重工有限责任公司 | 2022/7/30 |
| 4 | 智能定位器 | 1ADW0053 | SIPAST PS2 6DR5020┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 |  | 2022/10/7 |
| 5 | 隔膜 | 1HPG0113 | ┇TWX45700002192K44DD DIAPHRAGM | Natural Rubber |  | 7 | 件 | NC | QNC |  |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022/10/7 |
| 6 | 中压球阀维修包 | 1BKQ5017 | ┇S-SFC060-025-PS2 |  |  | 1 | 套 | NC | QA3 |  |  |  | 美国杜肯阀门 |  | 2022/10/7 |
| 7 | 发电机大轴接地碳刷 | 1NGA1329 | ┇E104 |  |  | 5 | 台 | N1E | QNC |  |  |  |  | 崇德碳技术（苏州）有限公司（供参考） | 2022/10/7 |
| 8 | O型密封圈 | 1BKK3217 | ┇Ф290×7,氯丁橡胶 |  |  | 4 | 个 | LS | Q2 |  |  |  | 陕西中环机械有限责任公司 |  | 2022/10/7 |
| 9 | 安全销 | 1HDK0883 | ┇45，GXZ20.6/6.5-04-06 |  |  | 2 | 个 | LS | Q2 |  |  |  | 陕西中环机械有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 10 | 小齿轮 | 1HCG0471 | ┇浇铸尼龙MC,GXZ20.6/6.5-04-05 |  |  | 2 | 个 | LS | Q2 |  |  |  | 陕西中环机械有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 11 | 门密封垫 | 1BKB5884 | ┇TXWS-420202-2-5-8 | 硅橡胶 | TXWS-420202-2-5-8 | 8 | 件 | NC | QNC |  |  |  | 上海电气核电设备有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 12 | 轴衬-首级 | 1HBL0364 | ACO低加疏水泵:545.117┇ |  | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 13 | 轴衬-次级 | 1HBL0363 | ACO低加疏水泵:545.154┇ |  | 16DLC-DHC-BKC240 | 6 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 14 | 轴衬-密封箱体 | 1HBL0362 | ACO低加疏水泵:545.427┇ |  | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 15 | 轴衬-密封箱体 | 1HBL0361 | ACO低加疏水泵:545.428┇ |  | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 16 | O型圈-轴承箱处 | 1BKK4232 | ┇151.770 MM;6.990 MM | 橡胶 | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 17 | O型圈-次级导流壳 | 1BKK4233 | ┇304.390 MM;3.530 MM | 橡胶 | 16DLC-DHC-BKC240 | 6 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 18 | O型圈-筒袋处 | 1BKB8377 | ┇538MM 5.33MM | 橡胶 | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 19 | 调整垫片 | 1BKG2496 | ┇2.250MM | 塑料 | 16DLC-DHC-BKC240 | 1 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 20 | 滚动轴承 | 1HBG0192 | ACO低加疏水泵：320.306┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 21 | 推力转子轴承 | 1HBG0191 | ACO低加疏水泵：324.305┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 22 | 止动垫圈 | 1BKS1924 | ┇MB17 DIN5406 |  | TWX32600018024E44DD | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 23 | 机械密封 | 1BKM1111 | ┇25-H75S2/65-EX |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 24 | O型圈 | 1BKK2686 | ┇φ250×5.3 |  | GSS疏水泵（ZE200-4500) | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 25 | O型圈 | 1BKK2685 | ┇φ185×5.3 |  | GSS疏水泵（ZE200-4500) | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 26 | O型圈 | 1BKK2684 | ┇236×5.3 |  | GSS疏水泵（ZE200-4500) | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 27 | O型圈 | 1BKK2683 | ┇212×5.3 |  | GSS疏水泵（ZE200-4500) | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 28 | 机械密封 | 1BKM0849 | ┇CM1B-070FT-C058 |  | ZE200-4500 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 29 | SKF轴承 | 1HBD0085 | ┇7312BECBP |  | ZE200-4500 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | SKF |  | 2022/10/7 |
| 30 | SKF轴承 | 1HBD0086 | ┇NU312ECP |  | ZE200-4500 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | SKF | 2022/10/7 |
| 31 | O型圈 | 1BKK4340 | ┇170×5.3 | 丁腈橡胶 | 16H012-000-002-2 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 32 | O圈 | 1BKK2680 | ┇160×5.3 |  | 16H012-000-002-2 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 33 | O型圈 | 1BKK3613 | ┇175×2.65 | 丁腈橡胶 | 16H012-000-002-2 | 3 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 34 | 机械密封 | 1BKM0958 | ┇GA-208098 | 组件 | 16H012-000-002-1 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 35 | 角接触球轴承 | 1HBS0693 | ┇7214BECBP | 组件 | 16H012-000-002-2 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 36 | 圆柱滚子轴承 | 1HBC0888 | ┇NU220 ECP | 组件 | 16H012-000-002-2 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 37 | 密封垫 | 1BKB7675 | ┇1300×1030×0.8 | 无石棉橡胶板 | 16H012-000-002 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 38 | 止动垫圈95 | 1BVA5449 | 16H012-004-002-8┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 39 | 止动垫圈 | 1BVA4918 | ┇68 | Q215 |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连深蓝泵业有限公司 | 2022/10/7 |
| 40 | SKF轴承 | 1HBC1011 | 320.009999999999990905052982270717620849609375┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | SKF |  | 2022/10/7 |
| 41 | SKF轴承 | 1HBC1010 | 320.01999999999998181010596454143524169921875┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | SKF | 2022/10/7 |
| 42 | O型圈 | 1BKB8331 | SMD350-485B型泵图纸号：412.01┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 43 | O型圈 | 1BKB8330 | SMD350-485B型泵图纸号：412.02┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 44 | O型圈 | 1BKB8329 | SMD350-485B型泵图纸号：412.03┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 45 | O型圈 | 1BKB8328 | SMD350-485B型泵图纸号：412.04┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 46 | O型圈 | 1BKB8327 | SMD350-485B型泵图纸号：412.05┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 47 | O型圈 | 1BKB8326 | SMD350-485B型泵图纸号：412.06┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 48 | O型圈 | 1BKB8325 | SMD350-485B型泵图纸号：412.07┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 49 | 机械密封（非集装式） | 1BKM1080 | ┇25-H75S2/125 |  | SMD350-485B | 2 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 2022/10/7 |
| 50 | 干燥塔筒体法兰垫片 | 1BKQ4879 | ┇320×260×3 |  |  | 2 | 个 | NC | QR1 |  |  |  | 海林市北方电力设备有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 51 | 干燥剂 | 1ATD0029 | HMR23107┇ |  |  | 50 | 台 | NC | QR1 |  |  |  | 海林市北方电力设备有限公司 | 2022/10/7 |
| 52 | VF-氢气过滤媒质 | 1ATD0030 | ┇HMR23108 |  |  | 10 | 台 | NC | QR1 |  |  |  | 海林市北方电力设备有限公司 | 2022/10/7 |
| 53 | 缠绕垫片 | 1BKT4851 | ┇ø495.3×ø533.4×ø584.2×4.5 | 316L+柔性石墨 |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 54 | O型圈 | 1BKQ4797 | ┇φ122×7 | 氯丁橡胶 |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 |  | 2022/10/7 |
| 55 | 排污斗用耐磨陶瓷 | 1BVH1154 | ┇氧化铝陶瓷 |  |  | 2 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 56 | O型圈 | 1BKK4213 | ┇Ф425×Ф7 | 氯丁橡胶 |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 57 | O型橡胶密封圈 | 1BKB6847 | φ300×12 氯丁橡胶┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 58 | 花键套 | 1BUB0084 | ┇HXEW-2200-11-01 | 40Cr |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 59 | 收球网主轴密封件 | 1BKA0744 | ┇φ104Xφ72X16 |  |  | 20 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022/10/7 |
| 60 | 平键C型 | 1HDK0938 | ┇20×12×65 | 45# |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 |  | 2022/10/7 |
| 61 | 止推轴承 | 1HBA1199 | ┇HXW-2200-04-12 |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 62 | 人孔垫片 | 1BVA3586 | ┇MFM;600-25(B) HG/T20606-2009 | 304+核石墨 | HG/T20606-2009 | 3 | 个 | NC | QA3 |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 63 | 永久过滤器垫片 | 1BKT3364 | DN600┇φ906×φ856×φ806×φ770×4.5 |  |  | 3 | 个 | NC | QA2 |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 64 | O型圈 | 1BKK4464 | ┇φ110╳3 氟橡胶 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 65 | 水室隔板密封垫片 | 1BKT3883 | ┇48FS4351.05-4 |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 66 | 密封垫 | 1BKT3365 | B0222 DN100-PN100┇B0222 DN100-PN100 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 67 | 滤网 | 1HPF0564 | ┇LZ50-85Y-1型 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 青核同兴能源装备有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 68 | 密封垫 | 1BKT3692 | D1222 DN200-PN25┇D1222 DN200-PN25 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 69 | 滤网 | 1HPF0565 | ┇LZ150-21Y-2型 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 青核同兴能源装备有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 70 | 齿形垫片 | 1BKW0018 | ┇DN175 06Cr18Ni11Ti+T1 D00-600132A013 |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022/10/7 |
| 71 | 过滤器 | 1ATF0894 | ┇T-50 |  |  | 1 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 |  | 2022/10/7 |
| 72 | 垫片 | 1BKB7808 | SM2.321.1967(部件42)┇ |  | SM2.321.1967 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 73 | O形圈 | 1BKK3714 | SM2.321.1967(部件47)┇ |  | SM2.321.1967 | 1 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 74 | O形圈 | 1BKK3715 | SM2.321.1967(部件46)┇ |  | SM2.321.1967 | 1 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 75 | O形圈 | 1BKK3716 | SM2.321.1967(部件37)┇ |  | SM2.321.1967 | 1 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 76 | 膜片 | 1HPM0188 | SM2.321.1967(部件30)┇ |  | SM2.321.1967 | 1 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 77 | O形圈 | 1BKK3681 | SM2.321.1969(部件47)┇ |  | SM2.321.1969 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 78 | O形圈 | 1BKK3682 | SM2.321.1969(部件46)┇ |  | SM2.321.1969 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 79 | O形圈 | 1BKK3683 | SM2.321.1969(部件37)┇ |  | SM2.321.1969 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 80 | 垫片 | 1BKT4015 | SM2.321.1969(部件42)┇ |  | SM2.321.1969 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 81 | 膜片 | 1HPM0185 | SM2.321.1969(部件30)┇ |  | SM2.321.1969 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 82 | O形圈 | 1BKK3165 | GB3452.1-82(部件46)┇ |  | H-98-72114 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 83 | O形圈 | 1BKK3166 | GB1235-76┇ |  | H-98-72114 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 84 | O形圈 | 1BKK4346 | GB3452.1-82(部件47)┇ |  | H-98-72114 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 85 | 垫片 | 1BKT3551 | SMHB8.370.047┇ |  | H-98-72114 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 86 | 膜片 | 1HPM0158 | SMHA9.053.022┇ |  | H-98-72114 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 87 | O形圈 | 1BKK3708 | SM2.560.0002(部件70)┇ |  | SM2.560.0002 | 3 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 88 | O形圈 | 1BKK3709 | SM2.560.0002(部件17)┇ |  | SM2.560.0002 | 6 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 89 | O形圈 | 1BKK3711 | SM2.560.0002(部件4)┇ |  | SM2.560.0002 | 9 | 个 | 3 | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 90 | 阀体垫片 | 1BKT3976 | SM2.560.0002(部件11)┇ |  | SM2.560.0002 | 3 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 91 | 阀座垫片 | 1BKT3982 | SM2.560.0002(部件8)┇ |  | SM2.560.0002 | 3 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 92 | 填料 | 1BKG2030 | SM8.128.0560┇ |  | H-98-72114 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 93 | 垫片 | 1BKT3558 | JD15873┇ |  | H-98-72114 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 94 | 垫片 | 1BKT3563 | D-009191-161-315┇ |  | H-98-72114 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 2022/10/7 |
| 95 | 垫片 | 1BKS1832 | ┇993CV 3/8'' DN50×DN50（item 11） |  | 993CV 3/8'' DN50×DN50 BW | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 阿姆斯壮机械（中国）有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 96 | 阀盖垫片 | 1HMX1339 | FOR 996F-CV┇ |  | 996CV 3/8'' DN50×DN50 BW | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 阿姆斯壮机械（中国）有限公司 | 2022/10/7 |
| 97 | 填料A | 1BKG2026 | Φ36.8×24×6.4┇ |  |  | 4 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 98 | 垫片 | 1BVA4958 | ┇φ177.8×φ154×4.5 | B6590(304/BMC9200) | VANSSC0065 | 4 | 个 | 3 | QA2 |  |  |  | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 99 | 阀座 | 1HMV0445 | ┇50 LNP03-2010 | EPDM |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 江苏神通股份有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 100 | 填料 | 1BKG2523 | ┇D943W-16P-00(部件6) |  |  | 1 | 套 | NC | QNC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 |  | 2022/10/7 |
| 101 | 密封垫 | 1BKB8531 | ┇∅430×∅380×3 | CR |  | 2 | 个 | QNC | NC |  |  |  | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 2022/10/7 |
| 102 | 中腔垫片 | 1BKT4962 | 14Z3HSWA-D┇(WAV)H1-833K40726/6 | 304+FG |  | 1 | 个 | QNC | NC |  |  |  | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 103 | 中腔垫片 | 1BKT4961 | 12Z3HSWA-D┇(WAV)H1-833K40740/6 | 304+FG |  | 2 | 个 | QNC | NC |  |  |  | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 2022/10/7 |
| 104 | 中腔垫片 | 1BKT4960 | 14Z9HSWA-D┇(WAV)H1-833K40718/6 | 304+FG |  | 1 | 个 | QNC | NC |  |  |  | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 2022/10/7 |
| 105 | 密封垫片（气缸盖罩） | 1BKB7188 | 6.234.0.853.008.4┇ |  |  | 12 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 河南柴油机重工有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 106 | 密封圈（燃油滤芯放气螺钉） | 1BKQ5164 | 0610.010016.2.0┇ |  |  | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 河南柴油机重工有限公司 | 2022/10/7 |
| 107 | 密封圈（燃油滤芯放气螺钉） | 1BKQ5163 | 0610.014018.3.0┇ |  |  | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 河南柴油机重工有限公司 | 2022/10/7 |
| 108 | 缠绕式垫片 | 1BKT4748 | H2A44Y-150PL DN15×D×DN25(45)┇CL150 DN25 | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H2A44Y-150PL DN15×D×DN25 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 109 | 缠绕式垫片 | 1BKT4735 | H3A44Y-150PL DN20×E×DN25(5)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H3A44Y-150PL DN20×E×DN25 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 110 | 缠绕式垫片 | 1BKT4735 | H3A44Y-150PL DN20×E×DN25(5)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H3A44Y-150PL DN20×E×DN25 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 111 | 缠绕式垫片 | 1BKT4728 | H3WA44Y-150C DN40×F×DN65(48)┇CL150 DN65 | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H3WA44Y-150C DN40×F×DN65 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 112 | 缠绕式垫片 | 1BKT4729 | H3WA44Y-150C DN40×F×DN65(2)┇CL150 DN40 | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H3WA44Y-150C DN40×F×DN65 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 宁波天生密封件有限公司 | 2022/10/7 |
| 113 | 缠绕式垫片 | 1BKT4470 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100(50)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 |  | 2022/10/7 |
| 114 | 缠绕式垫片 | 1BKT4471 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100(2)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100 | 2 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 | 2022/10/7 |
| 115 | 缠绕式垫片 | 1BKT4471 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100(2)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 | 2022/10/7 |
| 116 | 缠绕式垫片 | 1BKT4470 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100(50)┇ | 06Cr19Ni10+柔性石墨 | H4WA44Y-150CL DN80×L×DN100 | 1 | 个 | NC | QNC |  |  |  | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 | 2022/10/7 |