## 合同价格清单
合同价格清单
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间
1 | O型密封圈O ring | 1BKK0140 | ┇O型密封圈16PA6B 1800-05240/ | 个 | 11 | NC | QNC |  |  | Alfa-Laval Moatti snc |  | 2022.02.19
2 | O型圈 | 1BKB0137 | 358┇/ | 件 | 34 | NC | QNC |  |  | amot | 厂家供参考 | 2022.02.19
3 | O型圈 | 1BKB0138 | ┇O型密封圈16PA6B 1183/ | 件 | 34 | NC | QNC |  |  | AMOT | 厂家供参考 | 2022.02.19
4 | 挡油环 | 1AHW0030 | 106.019.669.001┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | AXIMA |  | 2022.02.19
5 | 转子 | 1HDB0478 | 其他参数:318948┇转子部件CN125-500 QKM01-HDB-0478 1Cr18Ni9/ | 个 | 1 | NC | QA3 |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.02.19
6 | 蒸发器视镜玻璃 | 1HHA0176 | ┇视镜QKM01 QKM01-HHA-0176 硼硅玻璃/材质：borosilicatglass | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.02.19
7 | 定位环 | 1HLM0001 | P/N:305558┇定位环QKM01 QKM01-HLM-0001 316L/ | 个 | 3 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.02.19
8 | 密封垫 | 1BKQ0543 | ┇垫片20V956TB33 MK10DR/34 10C1 1/4DC 24L 16A EDS | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | Muller Co-ax AG | 厂家供参考 | 2022.02.19
9 | 阀板垫片组Gaskets for 1 valve plate | 1HMG0478 | 压缩机型号:D8SK 700X 包括气缸头下部的垫片和阀板下部垫片┇/QKC维修手册：图3 图中位置：161/180 部件号：3107875 | 套 | 4 | NC | QNC |  |  | COPELAND |  | 2022.02.19
10 | 压缩机出口单向阀 | 1AAH1533 | nonreturnvalve CRDB 50-54┇/ | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | Guatav mohrmann Gmbh | 厂家供参考 | 2022.02.19
11 | 压缩机出口单向阀 | 1AAH1534 | nonreturnvalve CRDB 40-42┇/ | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | Guatav mohrmann Gmbh | 厂家供参考 | 2022.02.19
12 | 压缩机出口单向阀 | 1AAH1535 | nonreturnvalve CRDB 25-28┇/ | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | Guatav mohrmann Gmbh | 厂家供参考 | 2022.02.19
13 | 压缩机出口单向阀 | 1AAH1536 | nonreturnvalve CRDB 32-35┇/ | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | Gustav mohrman GmbH | 厂家供参考 | 2022.02.19
14 | 油加热器 | 1NZF0119 | 70 Watt.0.30Amps 220Volt┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | Copeland |  | 2022.02.19
15 | 蒸发器视镜玻璃 | 1HHA0176 | ┇视镜QKM01 QKM01-HHA-0176 硼硅玻璃/材质：borosilicatglass | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.08.27
16 | 软管夹HOSE CLAMP | 1BRA0219 | ┇C122514┇/ | 个 | 6 | NC | QNC |  |  | Bredel Hose Pumps Holland |  | 2022.08.27
17 | 套管 | 1HFL0042 | ┇套管SPX50 250189 EPDM/ | 个 | 12 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.08.27
18 | 滤芯air filter element | 1HPF0033 | ┇滤芯16PA6B HE524963/ | 件 | 25 | NC | QNC |  |  | LOCKER FILTRATION | 厂家供参考 | 2022.08.27
合计(含13%增值税)：